- Приложение - к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2020/ 2021 учебному году

| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» утвержден Постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2013 г. № 2481 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЕ № 664879 выдано 13.01.2012 г. |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования на ЗУ от 25.11.1993 г. № 14720 |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | 1)№ лицензии: № 16212 кем и когда выдана: Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 04.06.2012 г. на какой срок: бессрочно Приложение: Приложение № 1 к лицензии 66 № 003784 на осуществление образовательной деятельности от «04» июня 2012 г. № 16212 2)данные, указанные в лицензии соответствуют уставу 3) учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей от 1,5 до 4 лет, предоставляет дополнительные образовательные услуги 4) № и дата свидетельства об аккредитации: № 5276 от 06.07.2010 г. |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Имеются  Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок»  Примерная ООП ДО «Радуга» С.Е. Соловьева  Программы дополнительного образования |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Имеется Программа развития МБДОУ, утверждена решением педагогического совета МБДОУ от 21.02.2019 г. протокол № 3 |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2020-2021 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Имеется, проект плана работы образовательной организации на 2020/2021 учебный год |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | - одно здание - ---- |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | МБДОУ работает с 7.00 до 19.00 часов |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | - ребенка - группы 48 ребенка - - |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) администрация – 1,5ст. воспитатели – 8 ст. музыкальный руководитель – 1 ст. 2) администрация – 1,5ст. воспитатели – 8 ст. музыкальный руководитель – 1 ст. - ---- |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт по осмотру систем сантехнических и отопления от 03.08.2020г. Акт по осмотру электрических сетей и электросилового оборудования от 03.08.2020 г Акт по осмотру и профилактическим работам на вентиляционных системах от 03.08.2020 г. Акт по осмотру технологического оборудования (холодильного, кухонного, прачечной) от 03.08.2020 г. |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Групповые помещения оснащены мебелью в полном объёме в соответствии с ростовозрастными особенностями воспитанников |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Образовательный процесс не предусматривает использование учебников |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Отсутствуют |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Отсутствует |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Спортивное оборудование по норме, состояние оборудования и инвентаря соответствует требованиям, проведено испытание физкультурного оборудования силами членов комиссии. Акт испытания физкультурного оборудования на 2020-2021 учебный год от 05.08.2020 г. |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Не имеется |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Не проводилось |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Предписания органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) отсутствуют |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 3/ОД от 09.01.2020г. |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1.Руководитель – удостоверение № 162-ПТМ от 14 марта 2019г. Ответственное лицо за пожарную безопасность и заведующий хозяйством - удостоверение №1114-ПТМ от 27 ноября 2019г. 2.Отвественное лицо за ПБ назначается приказом заведующего на новый календарный год. 3.Вновь принятые сотрудники проходят обучение по программе вводного и первичного инструктажа, остальные сотрудники дважды в год проходят инструктаж по ПБ и о порядке действий работников в случае возникновения пожара и эвакуации людей. 4.Обучение воспитанников проводится в соответствии с годовым Планом работы по организации противопожарной безопасности, утверждённым заведующим ДОУ. 5. Отработка планов эвакуации проводятся 2 раза в год, из них 1 раз с участием инспектора ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1.Первичные средства пожаротушения имеются в достаточном количестве. 2.Журнал учёта средств пожаротушения имеется и ведётся. 3.Проверка средств пожаротушения на годность проводится ежегодно в июне-июле. |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматики | 1.Система АПС и оповещения имеются, исправны. 2.При срабатывании системы АПС и оповещения выведенный радиосигнал идёт на центральный пульт (01) ЦППС ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России». 3.Договор на техническое обслуживание АПС и СОУЭ с ООО «Пожсервис» № 1/054 от 10.03.2020 г. 4.Иных систем пожарной автоматики нет. |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Протоколы испытания наружных пожарных лестниц от 03.08.2018 г. (ООО «Пожсервис») |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Акт по осмотру электрических сетей и электросилового оборудования от 05.08.2020 г. Акт по осмотру технологического оборудования (холодильного, кухонного, прачечной) от 03.08.2020 г. |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | Отсутствует |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Зарегистрирована Отдел Государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление Федеральной противопожарной службы №6 МЧС России» от 25 апреля 2019 г. № 65 542-ОС-00339 |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Предписания органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области отсутствуют |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1.Обучение сотрудников и руководителя проводилось, согласно Договора на оказание платных медицинских услуг по аттестации знаний по результатам профессионально-гигиенической подготовки от 20.04.2016г. № 151 с ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России. 2.Специально обученного ответственного сотрудника в учреждении нет, так как пользуемся услугами, указанной выше организации. |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1. Пищеблок (кухня) 2. Пищеблок оснащен необходимым оборудованием 3. Акты проверки работы электрооборудования 03.08.2020 г. и вентиляционных систем от 03.08.2020г. 4. За счет собственной столовой Договоры на поставку продуктов питания: -Договор № НТ-76/20 филиал «Нижнетуринский хлебокомбинат» АО «Агентство по развитию рынка продовольствия» от 01.07.2020 г. - Договор № НТ-50/20 филиал «Нижнетуринский хлебокомбинат» АО «Агентство по развитию рынка продовольствия» от 13.03.2020 г. -Мун. Контракт № Т04161219084А от 16.12.2020г. Сок, ООО "Продторг" -Мун. Контракт № Т04161219085А от 16.012.2020г. Бакалея, ООО "Продторг" - Мун. Контракт № Т04161219080А от 16.12.2020г. Молоко и молочная продукция, ИП Маркова Юлия Сергеевна - Контракт № Т04161219082А от 16.12.2020г. Овощи, ООО "Продторг" - Контракт № Т04161219083А от 16.12.2020 г. Фрукты, ООО "Гермес" 5) 53 ребенка (100% охват воспитанников) 6) Паспорт пищеблока имеется. |
| 37. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Не имеется |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Не имеется |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт по осмотру и профилактическим работам на вентиляционных системах от 07.08.2020 г. |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) Кабинет врача, процедурный кабинет, 2) нет 3) ----- |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Вода питьевая централизованной системы водоснабжения соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 Протокол лабораторных испытаний ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 № 23 от 04.05.2017 г. |
| 42. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Медицинский осмотр сотрудников проводится в августе 2020 года. |
| 43. | Наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | Наличие в достаточном количестве-2 штуки |
| 44. | Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Наличие в достаточном количестве-12 штук |
| 45. | Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей | наличие/отсутствие | Наличие в достаточном количестве- 2 штуки |
| 46. | Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа | наличие/отсутствие | Имеются |
| 47. | Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Предписаний от правоохранительных органов по устранению нарушений антитеррористической безопасности НЕТ |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Паспорт утвержден и согласован 14.05.2020г. Категория - 4 |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 61/ОД от 22.05.2020г. |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) все 2) проведение Инструктажа антитеррористической защищенности 2 раза в год |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Наличие. Утверждено 14.01.2019г. |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Приказ № 8/ОД от 09.01.2020г. |
| 54. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1.Предусмотрена в штатном расписании: днём охрану ДОУ обеспечивает дежурный администратор, ночью физическую охрану объекта осуществляет сторож 2.---- 3.---- |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1.Имеется, исправна 2.ЦПУ ОВО МВД России в г. Лесном 3.Ответственный за исправность КТС – заведующий хозяйством 4.Договор от № 15/804 – Т от 19.02.2020 г. «Об экстренном реагировании нарядов вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области» с Отделом вневедомственной охраны по городскому округу «Город Лесной» - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Отсутствует |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Отсутствует |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1.По периметру здания и внутри установлено видеонаблюдение 2. 8 камер (6 камер по периметру здания, 2 камеры внутри) 3. Вывод изображения на экран в кабинете заведующий хозяйством 4. заведующий хозяйством 5. Договор на обслуживание № 1/055 от 10.03.2020 г. с ООО «Пожсервис» |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует. Категория № 4 |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует. Категория № 4 |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует. Категория № 4 |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Отсутствует. Категория № 4 |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Въезд на территорию оснащен воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствуют. Категория № 4 |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствуют. Категория № 4 |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | Периметр здания ограждён металлическим забором высотой 1,60-1,75 м. Соответствует требованиям. |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | Имеется ночное освещение по периметру ДОУ. |
| 68. | Раздел 7. Информационная безопасность |  |  |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Ревизия проведена, литература, содержащая материалы экстремистской направленности отсутствует |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | ООО «ИНТЕРРА» |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 2 |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Договорные обязательства с провайдером на предоставление сетевой контент-фильтрации для трафика не заключены |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Контент-фильтр на компьютере, имеющем доступ к сети Интернет не установлен |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Исправность контентной фильтрации не проверялась |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Зам. заведующего МБДОУ по воспитательной и методической работе |
| 76. | Раздел 8. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | Перевозки воспитанников не производятся |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | - наличие (в том числе визуализированного паспорта); - паспорт утвержден (дата); - паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); - паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1. имеется 2. утвержден 26.07.2018 г. 3. согласован с ОГИБД ОМВД 26.07.2018г. 4. согласован с Администрацией городского округа «Город Лесной» 27.07.2018г. |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Уголки безопасности дорожного движения имеются |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; - наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | В соответствии с установленными требованиями |
| 83. | Раздел 9. Охрана труда |  |  |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 17/ОД от 09.01.2020г. назначен заведующий хозяйством |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Имеется |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | - обучены: заведующий МБДОУ, зам. зав. по ВМР, заведующий хозяйством: - заведующий МБДОУ – удостоверение № 359-ОТ от 15.03.2019 г. - заместитель заведующего по ВМР – удостоверение № 1478 от 26.09.2014 г. - заведующий хозяйством – удостоверение от 17.10.2017 г. № 2853/17-от 2) --------- |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется План мероприятий по защите жизни и здоровья детей и сотрудников при угрозе террористического акта, профилактике гибели и травматизма. |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | имеются |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | имеются |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 2 раза в год |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | Количество рабочих мест - 25 Количество аттестованных рабочих мест – 25 Количество не аттестованных рабочих мест – 0 |
| 92. | Раздел 10. Ремонтные работы |  |  |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | контракт № Р04250520028А на выполнение работ по капитальному ремонту кровли для нужд муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Теремок» присмотра и оздоровления» от 25.05.2020г. |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Договор Контракта № 63 от 01.06.2020 «Текущий ремонт. Работы по замене оконечного устройства "Атлас-Р" на объектовый прибор "Приток-А-КОП-02" для вывода тревожной сигнализации на ПЦО ОВО на объекте: МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок", расположенный по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Ленина, д. 48. |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы |  |