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	Приложение
к Акту готовности МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок»  к 2026/2027 учебному году





	Номер строки
	Наименование мероприятия
	Требования к исполнению
	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации



	1
	2
	3
	4

	1.
	Раздел 1. Характеристика образовательной организации городского округа «Город Лесной»

	2.
	Наличие учредительных документов юридического лица
	указать реквизиты
	Устав МБДОУ «Детский сад №  4 «Теремок» утвержден Постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2013г. № 2481

	3.
	Наличие документов, подтверждающих право образовательной организации городского округа «Город Лесной» (далее – образовательная организация) на оперативное управление недвижимым имуществом
	указать реквизиты
	Свидетельство о государственной регистрации права 66АЕ № 664879 выдано 13.01.2012г.

	4.
	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено здание образовательной организации (за исключением арендуемых зданий)
	указать реквизиты
	Свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования на ЗУ от 25.11.1993г. № 14720

	5.
	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации
	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);
2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;
3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;
4) дата и номер свидетельства об аккредитации
	1) Лицензия  № 16212
кем и когда выдана: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 04.06.2012г.
на какой срок: бессрочно
Приложение: Приложение № 1 к лицензии 66 № 003784 на осуществление образовательной деятельности от «04» июня 2012г. № 16212
2) данные, указанные в лицензии, соответствуют уставу
3) учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей от 1,5 до 4 лет, предоставляет дополнительные образовательные услуги
4) Свидетельство об аккредитации № 5276 от 06.07.2010г.

	6.
	Наличие образовательных программ
	1) имеются (перечислить);
2) отсутствуют
	Имеются:
· Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок»
· Федеральная образовательная программа дошкольного образования


	7.
	Наличие программ развития образовательной организации
	1) имеются (перечислить):
когда и кем утверждены;
на какой срок;
2) отсутствуют
	Имеется Программа развития МБДОУ, утверждена решением педагогического совета МБДОУ от 21.02.2023г. протокол № 3

	8.
	Наличие плана работы образовательной организации на 2026/2027 учебный год
	1) наличие;
2) когда и кем утвержден
	Имеется, проект плана работы образовательной организации на 2026-2027 учебный год

	9.
	Количество зданий образовательной организации
	всего (единиц, указать отдельно стоящие здания или соединенные переходом);
в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)
	1) одно здание
2) ----

	10.
	Условия работы образовательной организации
	1) в одну или в две смены (указать);
2) в первую смену обучаются:
количество классов;
количество обучающихся в них;
3) во вторую смену обучаются:
количество классов;
количество обучающихся в них
	МБДОУ работает с 7.00до 19.00

	11.
	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации
	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек);
2) количество классов по комплектованию;
3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);
4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);
5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)
	51 человек

4 группы

23 человек

0 человек

нет

	12.
	Укомплектованность образовательной организации кадрами
	1) по штатному расписанию (количество ставок):
администрация;
учителя;
воспитатели;
мастера производственного обучения;
научные работники;
медицинские работники;
иные работники;
2) по факту (количество ставок):
администрация;
учителя;
воспитатели;
мастера производственного обучения;
научные работники;
медицинские работники;
иные работники;
3) наличие вакансий (указать)
	

1) администрация- 1,5 ст.
воспитатели- 8 ст.
музыкальный руководитель-1 ст.

     

              иные работники- 18.44

2) администрация- 1 ст.
воспитатели- 6 ст.
музыкальный руководитель-1 ст.
              




     
            иные работники- 22,44
        3)  вакансии- 7 ,5





	13.
	Оценка (самообследование) образовательной организации к началу 2026/2027 учебного года
	Чек-лист самообследования образовательной организации (Утверждено 30.07.2026)
	Самообследование проведено 30.07.2026г.
Чек -лист  составлен.

	14.
	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса

	15.
	Готовность (оборудование, ремонт) систем:
1) канализации;
2) отопления;
3) водоснабжения
	акты технического контроля (указать реквизиты)
	Акт по осмотру систем сантехнических и отопления от 22.07.2026г.
Акт по осмотру  электрических сетей и электросилового оборудования  от 22.07.2026г.
Акт по осмотру и профилактическим работам на вентиляционных системах от 22.07.2026г.
Акт по осмотру  технологического оборудования (холодильного, кухонного, прачечной) от 22.07.2026г.

	16.
	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами
	соответствует/не соответствует
	Групповые помещения оснащены мебелью в полном объеме в соответствии с ростовозрастными особенностями воспитанников

	17.
	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)
	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками
	Образовательный процесс не предусматривает использование учебников

	18.
	Оснащенность мастерских (при наличии) в соответствии с требованиями
	соответствуют/не соответствуют
	Отсутствуют

	19.
	Доступность зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения
	обеспечена в полной мере / обеспечена частично / не обеспечена
	Обеспечена частично

	20.
	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации

	21.
	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала
	имеется, пригоден для проведения занятий / имеется, не пригоден (ограниченно пригоден) для проведения занятий (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)
	Отсутствует

	22.
	Наличие и состояние физкультурно-спортивной зоны / стадиона / спортивной площадки
	имеется, пригодна для проведения занятий / имеется, не пригодна (ограниченно пригодна) для проведения занятий (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)
	Спортивное оборудование по норме, состояние оборудования и инвентаря соответствует требованиям, проведено испытание физкультурного оборудования силами членов комиссии.
Акт испытания физкультурного оборудования на 2026-2027учебный год от 20.07.2026г.

	23.
	Наличие исправного спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования
	в наличии исправное спортивное оборудование в достаточном количестве, сертификаты соответствия в наличии / в наличии исправное спортивное оборудование в ограниченном количестве / отсутствует
	В наличии исправное спортивное оборудование в достаточном количестве, сертификаты отсутствуют

	24.
	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/ физкультурных залах
	указать реквизиты актов испытаний
	Не проводилось

	25.
	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации

	26.
	Объекты защиты образовательной организации
	указать адреса объектов
	Г.Лесной, улица Ленина, дом 48

	27.
	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)
	1) предписание/акт (указать реквизиты)
2) количество не устраненных нарушений;
3) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек;
4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);
5) отчеты об устранении нарушений
	Предписаний нет

	28.
	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности
	указать реквизиты приказа образовательной организации
	Приказ № 7/ОД от 12.01.2026г.
Приказ № 81/ОД от 06.03.2026г.

	29.
	Обучение правилам пожарной безопасности
(далее – ППБ)
	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);
2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;
3) обучение сотрудников ППБ (даты проведения);
4) обучение обучающихся ППБ (даты проведения);
5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)
	1.Заместитель руководителя - 
Удостоверение № 593103300367 от 12.04.2023
Регистрационный № 119739
Ответственное лицо за пожарную безопасность – 
Удостоверение № 182419450023 от 14.04.2023
Регистрационный № 216475 
2.Ответственное лицо по ПБ назначается приказом заведующего на новый календарный год
3.Вновь принятые сотрудники проходят обучение по программе вводного и первичного инструктажа, остальные сотрудники дважды в год проходят инструктаж по ПБ и о порядке действий работников в случае возникновения пожара и эвакуации людей.
4. Обучение воспитанников проводится в соответствии с годовым Планом работы по организации противопожарной безопасности, утвержденным заведующим ДОУ.
5. Отработка планов эвакуации проводится 2 раза в год, из них 1 раз с участием инспектора Отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №6 МЧС России»

	30.
	Состояние первичных средств пожаротушения
	1) достаточность имеющихся средств;
2) наличие журнала учета средств;
3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена
	1. Первичные средства пожаротушения имеются в достаточном количестве.
2.Журнал учета средств пожаротушения имеется и ведется.
3. Проверка средств пожаротушения на годность проводится ежегодно в июне-июле.

	31.
	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация
	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения, дата окончания гарантийного срока эксплуатации АПС (в случае истекшего срока эксплуатации – наличие подтвержденного проведения испытания на работоспособность системы (не ранее чем 6 месяцев до даты подписания акта));
2) договор на обслуживание (указать реквизиты);
3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса;
4) договор на обслуживание (указать реквизиты);
5) наличие иных систем пожарной автоматики
	1. Система АПС и оповещения имеются, исправны
2. При срабатывании системы АПС и оповещения выведенный радиосигнал идет на центральный пульт (01) ЦППС Отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №6 МЧС России»
3. Договор на техническое обслуживание АПС  и СОУЭ с ООО «Пожсервис» № 1/005 от  25.12.2025г.
4. Иных систем пожарной автоматики нет.


	32.
	Состояние путей эвакуации
	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)
	Протоколы испытания наружных пожарных лестниц от 15.09.2023г.(ООО «Пожсервис»)
Договор Подряда № 3/132 от 19.07.2023г. «Испытание
наружных пожарных лестниц»

	33.
	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности
	да/нет
	Акт по осмотру электрических сетей и электросилового оборудования от 22.07.2026г.
Акт по осмотру технологического оборудования (холодильного, кухонного, прачечной) от 22.07.2026г.

	34.
	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения
	1) внутреннее (указать состояние и готовность);
2) наружное (указать состояние и готовность)
	Отсутствует

	35.
	Наличие декларации пожарной безопасности
	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы Российской Федерации (указать реквизиты)
	Декларация пожарной безопасности зарегистрирована Отделом Государственного пожарного надзора ФГПУ «Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 6 МЧС России» от 03.03.2021г. № 65 542-ОС-00376

	36.
	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия

	37.
	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
	1) предписание (указать реквизиты, перечень нарушений, срок устранения нарушений);
2) план устранения нарушений по предписанию 
с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);
3) отчеты об устранении нарушений
	Предписание № 01-26/43п от 04.09.2024 (текущий ремонт стен, потолков лестничных маршей)
Предписание № 01-26/40п от 27.09.2023г. (текущий ремонт стен, потолков, полов прачечной, тамбуров групп и коридоров)

	38.
	Наличие вступившего (вступивших) в законную силу судебного решения (решений)  об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, выявленных контрольными (надзорными) органами
	1) судебное решение (указать реквизиты, дату вступления в законную силу, срок исполнения);
2) план мероприятий по исполнению вступившего в законную силу судебного решения (далее – план) (указать реквизиты документа об утверждении);
3) отчеты об исполнении плана
	Судебных решений нет

	39.
	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации
	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);
2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;
3) обучение сотрудников (даты проведения)
	1.Обучение сотрудников и руководителя проводилось согласно  Договора на  оказание платных медицинских услуг по аттестации знаний по результатам профессионально-гигиенической подготовки с ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России У04090924060Р/192 от 09.09.2024г. 
2. Специально обученного ответственного сотрудника в учреждении нет, так как пользуемся услугами указанной выше организации

	40.
	Организация питания обучающихся
	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если
иное – указать;
2) тип пищеблока:
сырьевой (доготовочный);
буфет-раздаточный;
3) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 (табл. 6.18);
4) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);
5) организация горячего питания:
за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);
договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);
6) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);
7) паспортизация пищеблока
	1. Пищеблок (кухня)

2.Пищеблок оснащен необходимым оборудованием

3. Акты проверки работы электрооборудования от 28.07.2025г и вентиляционных систем от 28.07.2025г
4. За счет собственной столовой
Договоры на поставку продуктов питания:
· Муниципальный контракт № 1 от 08.06.2026
· Муниципальный контракт № 2 от 08.06.2026
· Муниципальный контракт № 3 от 06.06.2025
· Муниципальный контракт № 4 от 08.06.2026
· Муниципальный контракт № 5 от 08.06.2026
· Муниципальный контракт № 6 от 08.06.2026
· Муниципальный контракт № 7 от 08.06.2026
· Муниципальный контракт № 8 от 08.06.2026
· Муниципальный контракт № 9 от 08.06.2026
· Муниципальный контракт № 10 от 08.06.2026
· Муниципальный контракт № 11 от 08.06.2026
· Муниципальный контракт № 12 от 08.06.2026
· Муниципальный контракт № 13 от 08.06.2026
· Муниципальный контракт №НТ_112/25 от 01.07.2026
5. 23 ребенка (100% охват воспитанников)
6.Паспорт пищеблока имеется

	41.
	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком
	наличие/отсутствие, указать даты
	Договор № 26-04-120 от 10.07.2026

	42.
	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды
	наличие/отсутствие
	Не имеется

	43.
	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)
	указать реквизиты
	Акт по осмотру и профилактическим работам на вентиляционных системах от 22.07.2026г.

	44.
	Состояние медицинского сопровождения
	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);
2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);
3) обеспеченность медицинским персоналом (да/нет)
	1. Кабинет врача, процедурный кабинет
2. нет
3…….

	45.
	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)
	указать реквизиты
	Данный вопрос в работе.

	46.
	Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации

	47.
	Количество объектов антитеррористической защищенности образовательной организации

	указать адреса объектов (территорий) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 
	1 –г.Лесной, улица Ленина, дом 48

	48.
	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области
	1) предписание/акт проверки (указать реквизиты), адрес (а) объекта (ов);
2) количество не устраненных недостатков;
3) количество не устраненных недостатков, срок устранения которых истек;
4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;
5) отчеты об устранении недостатков
	Предписаний от правоохранительных органов по устранению нарушений антитеррористической безопасности НЕТ

	49.
	Паспорта безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))
	паспорт безопасности образовательной организации по каждому объекту (территории) разработан, согласован в подразделениях:
1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);
2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);
3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата)
	Паспорт утвержден и согласован 24.10.2022г.
Категория-4

	50.
	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)
	указать реквизиты приказа образовательной организации о назначении ответственного/ответственных по каждому объекту (территории)
	Приказ № 29/ОД от 12.01.2026

	51.
	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической защищенности
	1) количество обученных сотрудников;
2) количество инструктажей
	1) 2 чел.
2)Проведение Инструктажа антитеррористической защищенности 2 раза в год

	52.
	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта
	наличие/отсутствие, указать реквизиты
	Наличие
Утверждено 14.01.2019г.

	53.
	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов
	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа
	Приказ № 29/ОД от 09.01.2026г.

	54.
	Организация физической охраны
	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);
2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);
3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)
	1. Предусмотрена в штатном расписании: днем охрану ДОУ обеспечивает дежурный администратор, ночью физическую охрану объекта осуществляет сторож
2.----


3.----

	55.
	Наличие кнопки тревожной сигнализации
(далее – КТС)
	1) наличие и исправность;
2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
3) договор на обслуживание (указать реквизиты);
4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);
5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)
	1. Имеется, исправна
2. ЦПУ ОВО МВД России в г.Лесном
3.Ответственный за исправность КТС - заведующий хозяйством
4. Договор №1/220  от 25.12.2025г. «Техническое обслуживание тревожной сигнализации» ООО «Пожсервис» 
Договор № 15/804-Т  от 01.07.2026г. «Об экстренном реагировании нарядов вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области» с Отделом вневедомственной охраны по городскому округу «город Лесной»- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

	56.
	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации
	1) наличие и исправность;
2) договор на обслуживание (указать реквизиты);
3) отсутствует (причина, принимаемые меры);
4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)
	Cистема  оповещения и управления эвакуацией  людей при возникновении чрезвычайной ситуации смонтирована в  мае 2024г
Договор  № 1/005 от 25.12.2025г.  на техническое  обслуживание автоматической  пожарной сигнализации и системы оповещения  и управления эвакуацией людей при пожаре, ООО «Рубеж»

	57.
	Система охранной сигнализации
	1) наличие и исправность;
2) договор на обслуживание (указать реквизиты);
3) отсутствует (причина, принимаемые меры);
4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)
	Отсутствует 
Категория № 4

	58.
	Система видеонаблюдения
	1) наличие (установка внутри здания, по периметру);
2) количество камер (в том числе: внутри здания, по периметру);
3) вывод изображения;
4) договор на обслуживание (указать реквизиты)
	1. По периметру здания и внутри установлено видеонаблюдение
2. 8 камер (6 камер по периметру здания, 2 камеры внутри)
3.Вывод изображения на экран в кабинете заведующего хозяйством
4. Заведующий хозяйством
5. Договор № 1/006 «Техническое обслуживание охранного телевидения» от 25.12.2025г. с ООО «Пожсервис»

	59.
	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)
	1) имеется;
2) отсутствует (причина, принимаемые меры)
	Отсутствует
Категория № 4

	60.
	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)
	1) имеется;
2) отсутствует (причина, принимаемые меры)
	Отсутствует
Категория № 4

	61.
	Оснащение объектов (территорий) исправными стационарными или ручными металлоискателями
	1) имеется;
2) отсутствует (причина, принимаемые меры)
	Отсутствует
Категория № 4

	62.
	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;
	1) наличие и исправность;
2) договор на обслуживание (указать реквизиты);
3) отсутствует (причина, принимаемые меры);
4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)
	Отсутствует
Категория № 4

	63.
	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении
	1) имеется;
2) отсутствует (причина, принимаемые меры)
	Въезд на территорию оснащен воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении

	64.
	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)
	1) имеется;
2) отсутствует (причина, принимаемые меры)
	Отсутствует
Категория № 4

	65.
	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами
	1) имеется;
2) отсутствует (причина, принимаемые меры)
	Отсутствует
Категория № 4

	66.
	Ограждение образовательной организации
	имеется, соответствует требованиям / имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)
	Периметр здания огражден металлическим забором высотой 1,60-1,75 м. Соответствует требованиям

	67.
	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения
	имеется, соответствует требованиям / имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)
	Имеется ночное освещение по периметру ДОУ

	68.
	Раздел 8. Информационная безопасность

	69.
	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности
	даты проверок (указать реквизиты документа)
	Ревизия проведена, литература, содержащая материалы экстремистской направленности отсутствуют

	70.
	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»)
	наличие/отсутствие
	ООО «ИНТЕРРА» Договор № Л-741  от 29.03.2026г. «Предоставление доступа к сети передачи данных по выделенному каналу юридическим лицам»  

	71.
	Количество компьютеров, подключенных к сети «Интернет»
	указать количество
	3

	72.
	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика
	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)
	Договорные обязательства с провайдером на предоставление сетевой контент-фильтрации для трафика не заключены

	73.
	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети «Интернет»
	1) наименование и тип контент-фильтра;
2) все ли компьютеры, подключенные к сети «Интернет», имеют контент-фильтр
	Контент-фильтр на компьютере, имеющем доступ к сети Интернет не установлен

	74.
	Проверка исправности контентной фильтрации
	даты проверок (указать реквизиты документа)
	Исправность контентной фильтрации не проверялась

	75.
	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности
	указать реквизиты приказа образовательной организации
	Заместитель заведующего МБДОУ Приказ № 12/ОД от 12.01.2026г.


	76.
	Раздел 9. Безопасность дорожного движения

	77.
	Транспортная доступность образовательной организации обеспечивается
	указать:
школьными автобусами;
общественным транспортом (с предоставлением или без предоставления компенсации за проезд)
	Перевозки воспитанников не производятся

	78.
	Подвоз обучающихся (воспитанников) школьными автобусами
	1) количество автобусов, всего (единиц);
2) количество согласованных с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения маршрутов «дом – школа – дом»;
3) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;
4) количество ставок водителей школьных автобусов (по штату), из них вакантные
	Перевозки воспитанников не производятся

	79.
	Безопасность школьных перевозок
	1) наличие приказа образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);
2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);
3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);
4) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;
5) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);
6) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);
7) укомплектованность водителями;
8) стаж работы водителя, обучение
	Перевозки воспитанников не производятся

	80.
	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)
	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);
2) паспорт утвержден (дата);
3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);
4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)
	1. Имеется

2. Утвержден 15.07.2025г.
3. Согласован с ОГИБД ОМВД 26.07.2025г.

4. Согласован с администрацией городского округа «Город Лесной» 


	81.
	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка
	наличие/отсутствие
	Отсутствует

	82.
	Наличие класса «Светофор»
	наличие/отсутствие
	Отсутствует

	83.
	Наличие уголков безопасности дорожного движения
	наличие/отсутствие
	Уголки безопасности дорожного движения имеются

	84.
	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации
	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;
2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;
3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части
	В соответствии с установленными требованиями

	85.
	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности
	наличие/отсутствие
	Отсутствует

	86.
	Раздел 9. Охрана труда

	87.
	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации
	указать реквизиты
	Приказ № 20/ОД от 12.01.2026г., уполномоченное лицо по охране труда ППО ДОУ

	88.
	Наличие коллективного договора
	указать реквизиты
	Коллективный договор на 2026-2029г.г. от 21.01.2026г., зарегистрирован ГКУ СЗН СО «Лесной центр занятости» 21.02.2026г. № 3-К

	89.
	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда
	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);
2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)
	1.  Заместитель заведующего – 
№ 1147.172-ОТ от 21.02.2023,  № 880П/20 от 23.12.2022, № 1154.657-ПМ от 28.02.2023
2. Уполномоченный по ОТ – № 1147.172-ОТ от 21.02.2023, № 1143.207-ОТ от 17.02.2023,  № 1154.657-ПМ от 28.02.2023, № 1141.196-СИЗ от 15.02.2023

	90.
	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации
	наличие/отсутствие
	Имеется План мероприятий по защите жизни и здоровья детей  и сотрудников при угрозе террористического акта, профилактике гибели и травматизма

	91.
	Наличие инструкций по охране труда
	указать реквизиты
	Имеются утверждены 09.09.2022г.

	92.
	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда
	наличие/отсутствие
	Имеются

	93.
	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда
	указать периодичность
	2 раза в год

	94.
	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда)к началу 2026/2027 учебного года
	1) количество рабочих мест, всего;
2) количество аттестованных рабочих мест;
3) количество не аттестованных рабочих мест;
4) планируемые сроки аттестации
	Количество рабочих мест-25
Количество аттестованных рабочих мест-25

Количество не аттестованных рабочих мест -0

	95.
	Раздел 10. Ремонтные работы

	96.
	Проведение капитального ремонта
	виды работ, плановые сроки завершения работ
	Капитальные ремонты не предусмотрены.

	97.
	Проведение текущего ремонта
	виды работ, плановые сроки завершения работ
	Текущие ремонты не предусмотрены


	98.
	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации
	указать перечень основных работ, запланированных на 2026 год и последующие годы, сроки реализации, источник финансирования
	Текущий ремонт веранды группы № 1
Текущий ремонт рулонной кровли пристроя.
Текущий ремонт. Замена светильников.
Текущий ремонт. Валка и обрезка деревьев на территории МБДОУ 
Текущий ремонт стен и потолков в коридорах МБДОУ (предписание)
Текущий ремонт стен, потолков, полов в прачечной, тамбурах  групп и коридоров (предписание)
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rOTOBHOCTH 00pa3oBaTe/IbHOM OpPraHH3ali ropoAckoro okpyra «I'opoa JlecHoii»
K 2026/2027 yueGHOMY roay

cocraeyieH «__03___» ___aBrycra 2026 r.

1.TTonHoe HauMeHOBaHHe 00pa3oBaTeNbHOM OpraHW3alid TOpPOACKOro OKpyra
«I"opog JIecHo¥» (B COOTBETCTBHH C YCTaBOM):

MysugunaasHoe GlopKeTHoe JIOIIKO/IbHOe oOpasoBaresibHOe —Y4YpeXjeHHe
«derckui cag Ne 4 «TepemMoK» NPHCMOTPA H 0310POB/ICHHA.

2. FOpuinuecKHii aapec (B COOTBETCTBHHU C YCTaBOM):

624200 CsepioBcKas 00/1acTh, r. JIecHoi, yi. Jlennna, 48

3. @aKTH4YeCKH# ajpec:

624200 CsepjaioBckas o61acrs, r. JIecHoi, yi. JIennua, 48

4. 'op MOCTPOMKH 3/1aHUSA

1952 roj, KanuTa/IbHbIA peMoHT — 1991 rop

5. daMuMs, MMsi, OTYECTBO PYKOBOZAMTE/IS, KOHTaKTHbIN Tes1e(oH

Boesognna Mpanja I'puropbeBHa, KOHTaKTHBIH Tenedon 8(34342) 6-03-96

6. [IpoBepka roTOBHOCTH 00Opa3oBaTe/JIbHOH OpraHU3alliM TrOPOACKOro  OKpyra
«'opog JlecHoii» rpoBefleHa B COOTBETCTBHH C TIOCTAHOB/EHHeM aJMHHHCTpaLH
ropoackoro okpyra «I'opop JlecHoi» or 18.06.2026 Ne 1006 «O mnojroToske
obpasoBaTebHbIX yUpeXAeHH it K Hauany 2026-2027 yuebHoro roga»

7. Komuccuedt B cocrase:

7.1. lpepcenarenb KOMHCCHH:

BunorpajgoBa EneHa ApkajbeBHa, 3aMeCTHTeNIb [/1aBbl TOpoAckoro okpyra «I'opoj
JlecHoii» 1o BoripocaM o6pa3oBaHusl, KYIbTYPbI M CIIOPTa.

7.2. 3amecTuTeNb NpejceaaTe/is KOMHCCHH!

ITumnsakoBa Onbra eMaHTHHOBHA, MCTOMHAMOLINN 00s3aHHOCTH HauvanbHuka MKY
«YTipaBneHHe 0bpa3oBaHUs».

7.3. CekpeTapb KOMHCCHH:

ladypoBa Haranus BragumupoBHa, raBHeli crequanuctr MKY  «Ympasnenue
obpa3oBaHus» '

7.4. Unensl KOMUCCHH (yKa3aTb P.M1.0., JO/KHOCT):

darxetauHoBa Enena BsaueciaroBHa, gupekTop MKY « DXV »;

Anppuerckas Hatabs BraguMupoBHa, HAayalbHUK OTAeNa 1Mo QU3HYeCKOH Ky/IbType,
CHIOPTY WM COLMaIbHOM [MOJMTHKE aIMHHMCTpPalMKd TrOpoAcKoro okpyra «l'opon
JIecHO¥»;

BanoB Wibst AHaTonseBuu, HayanbHUK MKY «OTjen KynisTyphl»;

KupbsiHos Wropp IlaBnoBuu, 3aBeAyrOLIMH OTAE/NIOM 3alUThl HaceleHus H
061LeCTBeHHOM 6e30MacHOCTH aJMUHHUCTPALIUK FOPOACKOro okpyra «I'opoj JIecHomn»;
KontoxoB Muxaun HukonaeBud, TI/IaBHbIM WHCIIEKTOP aAMHHMCTPALIMM TOPOACKOro
okpyra «['opoz JlecHoMH»;

TToranoea Tatbsina AHaToNbeBHa, mpeacefaresb JIyMbl FOpofcKoro okpyra «I'opoj
JlecHOM»;

KasHoBckas Enena Mropesna, npejceaatens TeppUTOpDHalbHOH —OpraHuW3aliu
rpodcoro30B r. JlecHOH;

Myapesckuit Esrenmii @®egoposuy, npeacefarens TeppUTOpHanbHOH KOMHCCHH
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