Приложение к Акту готовности МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» к 2026/2027 учебному году

| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации городского округа «Город Лесной» |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» утвержден Постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2013г. № 2481 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих право образовательной организации городского округа «Город Лесной» (далее – образовательная организация) на оперативное управление недвижимым имуществом | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права 66АЕ № 664879 выдано 13.01.2012г. |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено здание образовательной организации (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования на ЗУ от 25.11.1993г. № 14720 |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | - Лицензия № 16212 кем и когда выдана: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 04.06.2012г. на какой срок: бессрочно Приложение: Приложение № 1 к лицензии 66 № 003784 на осуществление образовательной деятельности от «04» июня 2012г. № 16212 - данные, указанные в лицензии, соответствуют уставу - учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей от 1,5 до 4 лет, предоставляет дополнительные образовательные услуги - Свидетельство об аккредитации № 5276 от 06.07.2010г. |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Имеются: - Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» - Федеральная образовательная программа дошкольного образования |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Имеется Программа развития МБДОУ, утверждена решением педагогического совета МБДОУ от 21.02.2023г. протокол № 3 |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2026/2027 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Имеется, проект плана работы образовательной организации на 2026-2027 учебный год |
| 9. | Количество зданий образовательной организации | всего (единиц, указать отдельно стоящие здания или соединенные переходом); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | - одно здание - ---- |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | МБДОУ работает с 7.00до 19.00 |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 51 человек 4 группы 23 человек 0 человек нет |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию (количество ставок): администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту (количество ставок): администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | - администрация- 1,5 ст. воспитатели- 8 ст. музыкальный руководитель-1 ст. иные работники- 18.44 - администрация- 1 ст. воспитатели- 6 ст. музыкальный руководитель-1 ст. иные работники- 22,44 3) вакансии- 7 ,5 |
| 13. | Оценка (самообследование) образовательной организации к началу 2026/2027 учебного года | Чек-лист самообследования образовательной организации (Утверждено 30.07.2026) | Самообследование проведено 30.07.2026г. Чек -лист составлен. |
| 14. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 15. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт по осмотру систем сантехнических и отопления от 22.07.2026г. Акт по осмотру электрических сетей и электросилового оборудования от 22.07.2026г. Акт по осмотру и профилактическим работам на вентиляционных системах от 22.07.2026г. Акт по осмотру технологического оборудования (холодильного, кухонного, прачечной) от 22.07.2026г. |
| 16. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Групповые помещения оснащены мебелью в полном объеме в соответствии с ростовозрастными особенностями воспитанников |
| 17. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Образовательный процесс не предусматривает использование учебников |
| 18. | Оснащенность мастерских (при наличии) в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Отсутствуют |
| 19. | Доступность зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения | обеспечена в полной мере / обеспечена частично / не обеспечена | Обеспечена частично |
| 20. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 21. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала | имеется, пригоден для проведения занятий / имеется, не пригоден (ограниченно пригоден) для проведения занятий (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры) | Отсутствует |
| 22. | Наличие и состояние физкультурно-спортивной зоны / стадиона / спортивной площадки | имеется, пригодна для проведения занятий / имеется, не пригодна (ограниченно пригодна) для проведения занятий (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры) | Спортивное оборудование по норме, состояние оборудования и инвентаря соответствует требованиям, проведено испытание физкультурного оборудования силами членов комиссии. Акт испытания физкультурного оборудования на 2026-2027учебный год от 20.07.2026г. |
| 23. | Наличие исправного спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | в наличии исправное спортивное оборудование в достаточном количестве, сертификаты соответствия в наличии / в наличии исправное спортивное оборудование в ограниченном количестве / отсутствует | В наличии исправное спортивное оборудование в достаточном количестве, сертификаты отсутствуют |
| 24. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/ физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Не проводилось |
| 25. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 26. | Объекты защиты образовательной организации | указать адреса объектов | Г.Лесной, улица Ленина, дом 48 |
| 27. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество не устраненных нарушений; 3) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет |
| 28. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа образовательной организации | Приказ № 7/ОД от 12.01.2026г. Приказ № 81/ОД от 06.03.2026г. |
| 29. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ (даты проведения); 4) обучение обучающихся ППБ (даты проведения); 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1.Заместитель руководителя - Удостоверение № 593103300367 от 12.04.2023 Регистрационный № 119739 Ответственное лицо за пожарную безопасность – Удостоверение № 182419450023 от 14.04.2023 Регистрационный № 216475 2.Ответственное лицо по ПБ назначается приказом заведующего на новый календарный год 3.Вновь принятые сотрудники проходят обучение по программе вводного и первичного инструктажа, остальные сотрудники дважды в год проходят инструктаж по ПБ и о порядке действий работников в случае возникновения пожара и эвакуации людей. 4. Обучение воспитанников проводится в соответствии с годовым Планом работы по организации противопожарной безопасности, утвержденным заведующим ДОУ. 5. Отработка планов эвакуации проводится 2 раза в год, из них 1 раз с участием инспектора Отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №6 МЧС России» |
| 30. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1. Первичные средства пожаротушения имеются в достаточном количестве. 2.Журнал учета средств пожаротушения имеется и ведется. 3. Проверка средств пожаротушения на годность проводится ежегодно в июне-июле. |
| 31. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения, дата окончания гарантийного срока эксплуатации АПС (в случае истекшего срока эксплуатации – наличие подтвержденного проведения испытания на работоспособность системы (не ранее чем 6 месяцев до даты подписания акта)); 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1. Система АПС и оповещения имеются, исправны 2. При срабатывании системы АПС и оповещения выведенный радиосигнал идет на центральный пульт (01) ЦППС Отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №6 МЧС России» 3. Договор на техническое обслуживание АПС и СОУЭ с ООО «Пожсервис» № 1/005 от 25.12.2025г. 4. Иных систем пожарной автоматики нет. |
| 32. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Протоколы испытания наружных пожарных лестниц от 15.09.2023г.(ООО «Пожсервис») Договор Подряда № 3/132 от 19.07.2023г. «Испытание наружных пожарных лестниц» |
| 33. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Акт по осмотру электрических сетей и электросилового оборудования от 22.07.2026г. Акт по осмотру технологического оборудования (холодильного, кухонного, прачечной) от 22.07.2026г. |
| 34. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее (указать состояние и готовность); 2) наружное (указать состояние и готовность) | Отсутствует |
| 35. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы Российской Федерации (указать реквизиты) | Декларация пожарной безопасности зарегистрирована Отделом Государственного пожарного надзора ФГПУ «Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 6 МЧС России» от 03.03.2021г. № 65 542-ОС-00376 |
| 36. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 37. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание (указать реквизиты, перечень нарушений, срок устранения нарушений); 2) план устранения нарушений по предписанию с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 3) отчеты об устранении нарушений | Предписание № 01-26/43п от 04.09.2024 (текущий ремонт стен, потолков лестничных маршей) Предписание № 01-26/40п от 27.09.2023г. (текущий ремонт стен, потолков, полов прачечной, тамбуров групп и коридоров) |
| 38. | Наличие вступившего (вступивших) в законную силу судебного решения (решений) об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, выявленных контрольными (надзорными) органами | 1) судебное решение (указать реквизиты, дату вступления в законную силу, срок исполнения); 2) план мероприятий по исполнению вступившего в законную силу судебного решения (далее – план) (указать реквизиты документа об утверждении); 3) отчеты об исполнении плана | Судебных решений нет |
| 39. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников (даты проведения) | 1.Обучение сотрудников и руководителя проводилось согласно Договора на оказание платных медицинских услуг по аттестации знаний по результатам профессионально-гигиенической подготовки с ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России У04090924060Р/192 от 09.09.2024г. 2. Специально обученного ответственного сотрудника в учреждении нет, так как пользуемся услугами указанной выше организации |
| 40. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) тип пищеблока: сырьевой (доготовочный); буфет-раздаточный; 3) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 (табл. 6.18); 4) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 5) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 6) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 7) паспортизация пищеблока | 1. Пищеблок (кухня) 2.Пищеблок оснащен необходимым оборудованием 3. Акты проверки работы электрооборудования от 28.07.2025г и вентиляционных систем от 28.07.2025г 4. За счет собственной столовой Договоры на поставку продуктов питания: - Муниципальный контракт № 1 от 08.06.2026 - Муниципальный контракт № 2 от 08.06.2026 - Муниципальный контракт № 3 от 06.06.2025 - Муниципальный контракт № 4 от 08.06.2026 - Муниципальный контракт № 5 от 08.06.2026 - Муниципальный контракт № 6 от 08.06.2026 - Муниципальный контракт № 7 от 08.06.2026 - Муниципальный контракт № 8 от 08.06.2026 - Муниципальный контракт № 9 от 08.06.2026 - Муниципальный контракт № 10 от 08.06.2026 - Муниципальный контракт № 11 от 08.06.2026 - Муниципальный контракт № 12 от 08.06.2026 - Муниципальный контракт № 13 от 08.06.2026 - Муниципальный контракт №НТ_112/25 от 01.07.2026 5. 23 ребенка (100% охват воспитанников) 6.Паспорт пищеблока имеется |
| 41. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Договор № 26-04-120 от 10.07.2026 |
| 42. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Не имеется |
| 43. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт по осмотру и профилактическим работам на вентиляционных системах от 22.07.2026г. |
| 44. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом (да/нет) | 1. Кабинет врача, процедурный кабинет 2. нет 3……. |
| 45. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Данный вопрос в работе. |
| 46. | Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 47. | Количество объектов антитеррористической защищенности образовательной организации | указать адреса объектов (территорий) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» | 1 –г.Лесной, улица Ленина, дом 48 |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | 1) предписание/акт проверки (указать реквизиты), адрес (а) объекта (ов); 2) количество не устраненных недостатков; 3) количество не устраненных недостатков, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 5) отчеты об устранении недостатков | Предписаний от правоохранительных органов по устранению нарушений антитеррористической безопасности НЕТ |
| 49. | Паспорта безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | паспорт безопасности образовательной организации по каждому объекту (территории) разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата) | Паспорт утвержден и согласован 24.10.2022г. Категория-4 |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа образовательной организации о назначении ответственного/ответственных по каждому объекту (территории) | Приказ № 29/ОД от 12.01.2026 |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической защищенности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) 2 чел. 2)Проведение Инструктажа антитеррористической защищенности 2 раза в год |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Наличие Утверждено 14.01.2019г. |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Приказ № 29/ОД от 09.01.2026г. |
| 54. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1. Предусмотрена в штатном расписании: днем охрану ДОУ обеспечивает дежурный администратор, ночью физическую охрану объекта осуществляет сторож 2.---- 3.---- |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1. Имеется, исправна 2. ЦПУ ОВО МВД России в г.Лесном 3.Ответственный за исправность КТС - заведующий хозяйством 4. Договор №1/220 от 25.12.2025г. «Техническое обслуживание тревожной сигнализации» ООО «Пожсервис» Договор № 15/804-Т от 01.07.2026г. «Об экстренном реагировании нарядов вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области» с Отделом вневедомственной охраны по городскому округу «город Лесной»- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Cистема оповещения и управления эвакуацией людей при возникновении чрезвычайной ситуации смонтирована в мае 2024г Договор № 1/005 от 25.12.2025г. на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, ООО «Рубеж» |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Отсутствует Категория № 4 |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка внутри здания, по периметру); 2) количество камер (в том числе: внутри здания, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1. По периметру здания и внутри установлено видеонаблюдение 2. 8 камер (6 камер по периметру здания, 2 камеры внутри) 3.Вывод изображения на экран в кабинете заведующего хозяйством 4. Заведующий хозяйством 5. Договор № 1/006 «Техническое обслуживание охранного телевидения» от 25.12.2025г. с ООО «Пожсервис» |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует Категория № 4 |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует Категория № 4 |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) исправными стационарными или ручными металлоискателями | 1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует Категория № 4 |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Отсутствует Категория № 4 |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Въезд на территорию оснащен воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует Категория № 4 |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует Категория № 4 |
| 66. | Ограждение образовательной организации | имеется, соответствует требованиям / имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры) | Периметр здания огражден металлическим забором высотой 1,60-1,75 м. Соответствует требованиям |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | имеется, соответствует требованиям / имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры) | Имеется ночное освещение по периметру ДОУ |
| 68. | Раздел 8. Информационная безопасность |  |  |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Ревизия проведена, литература, содержащая материалы экстремистской направленности отсутствуют |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») | наличие/отсутствие | ООО «ИНТЕРРА» Договор № Л-741 от 29.03.2026г. «Предоставление доступа к сети передачи данных по выделенному каналу юридическим лицам» |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети «Интернет» | указать количество | 3 |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Договорные обязательства с провайдером на предоставление сетевой контент-фильтрации для трафика не заключены |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети «Интернет» | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети «Интернет», имеют контент-фильтр | Контент-фильтр на компьютере, имеющем доступ к сети Интернет не установлен |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Исправность контентной фильтрации не проверялась |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа образовательной организации | Заместитель заведующего МБДОУ Приказ № 12/ОД от 12.01.2026г. |
| 76. | Раздел 9. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 77. | Транспортная доступность образовательной организации обеспечивается | указать: школьными автобусами; общественным транспортом (с предоставлением или без предоставления компенсации за проезд) | Перевозки воспитанников не производятся |
| 78. | Подвоз обучающихся (воспитанников) школьными автобусами | 1) количество автобусов, всего (единиц); 2) количество согласованных с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения маршрутов «дом – школа – дом»; 3) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 4) количество ставок водителей школьных автобусов (по штату), из них вакантные | Перевозки воспитанников не производятся |
| 79. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 5) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 6) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 7) укомплектованность водителями; 8) стаж работы водителя, обучение | Перевозки воспитанников не производятся |
| 80. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | - Имеется - Утвержден 15.07.2025г. - Согласован с ОГИБД ОМВД 26.07.2025г. - Согласован с администрацией городского округа «Город Лесной» |
| 81. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Отсутствует |
| 82. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Отсутствует |
| 83. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Уголки безопасности дорожного движения имеются |
| 84. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | В соответствии с установленными требованиями |
| 85. | Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие | Отсутствует |
| 86. | Раздел 9. Охрана труда |  |  |
| 87. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 20/ОД от 12.01.2026г., уполномоченное лицо по охране труда ППО ДОУ |
| 88. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор на 2026-2029г.г. от 21.01.2026г., зарегистрирован ГКУ СЗН СО «Лесной центр занятости» 21.02.2026г. № 3-К |
| 89. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1. Заместитель заведующего – № 1147.172-ОТ от 21.02.2023, № 880П/20 от 23.12.2022, № 1154.657-ПМ от 28.02.2023 2. Уполномоченный по ОТ – № 1147.172-ОТ от 21.02.2023, № 1143.207-ОТ от 17.02.2023, № 1154.657-ПМ от 28.02.2023, № 1141.196-СИЗ от 15.02.2023 |
| 90. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется План мероприятий по защите жизни и здоровья детей и сотрудников при угрозе террористического акта, профилактике гибели и травматизма |
| 91. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются утверждены 09.09.2022г. |
| 92. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Имеются |
| 93. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 2 раза в год |
| 94. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда)к началу 2026/2027 учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество не аттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации | Количество рабочих мест-25 Количество аттестованных рабочих мест-25 Количество не аттестованных рабочих мест -0 |
| 95. | Раздел 10. Ремонтные работы |  |  |
| 96. | Проведение капитального ремонта | виды работ, плановые сроки завершения работ | Капитальные ремонты не предусмотрены. |
| 97. | Проведение текущего ремонта | виды работ, плановые сроки завершения работ | Текущие ремонты не предусмотрены |
| 98. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2026 год и последующие годы, сроки реализации, источник финансирования | Текущий ремонт веранды группы № 1 Текущий ремонт рулонной кровли пристроя. Текущий ремонт. Замена светильников. Текущий ремонт. Валка и обрезка деревьев на территории МБДОУ Текущий ремонт стен и потолков в коридорах МБДОУ (предписание) Текущий ремонт стен, потолков, полов в прачечной, тамбурах групп и коридоров (предписание) |